**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** egz@nt-rt.ru **Веб‐сайт:** www.ezgo.nt-rt.ru

Прайс-лист на продукцию ПО ЭЗГО

|  |
| --- |
| ***Фильтр газовый*** |
| ***Наименование*** | ***Цена (руб.)*** |
| ***ФГС- 50(у)***  | ***4500*** |
| ***ФГС с ДПД 15000*** |
| ***Предохранительно- сбросной клапан*** |
|  ***Наименование*** | ***Цена*** |
| ***ПСК -50*** | ***3000*** |
| ***КПС-Н*** | ***1000*** |
|  ***Предохранительно-запорный клапан*** |  |
| ***КПЗ-50 (Н,С,В)*** | ***8900*** |
|  ***Кран шаровый фланцевый*** |  |
| ***Наименование*** | ***Цена (руб.)*** |
| ***КШ-50*** |  ***1400*** |
| ***Регуляторы давления газа*** |
| ***Наименование***  | ***Рвх МПа)*** | ***Рвых (КПа)*** | ***Расход(м3/ч)*** | ***Цена (руб.)*** |
| ***РДГК -10 (10М)*** | ***0,6*** | ***1,5-2*** | ***15,5/90*** | ***5500*** |
| ***РДНК-400*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***300*** | ***5900*** |
| ***РДНК-400М*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***600*** | ***5900*** |
| ***РДНК-1000*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***900*** | ***5900*** |
| ***РДНК-32/3*** | ***1,2*** | ***2,0-2,5*** | ***64*** | ***8500*** |
| ***РДНК-32/6*** |  ***0,6*** | ***2,0-2,5*** | ***105*** | ***8500*** |
| ***РДНК-32/10*** | ***0,3*** | ***2,0-2,5*** | ***100*** | ***8500*** |
| ***РДНК-У*** | ***1,2*** | ***2-5*** | ***1000*** | ***6600*** |
| ***РДСК-50М-1(2,3)***  | ***1,2*** | ***10-40 (40-100)*** | ***780(1000)*** | ***7900*** |
| ***РДСК-50БМ*** | ***1,2*** | ***270-300*** | ***1200*** | ***7900*** |
| ***РДБК 1-50/25*** | ***1,2*** | ***1-60*** | ***2000*** | ***17000***  |
| ***РДБК 1П-50/25*** | ***1,2*** | ***30-600*** | ***2000*** | ***17100***  |
| ***РДБК 1-50/35*** | ***1,2*** | ***1-60*** | ***6500*** | ***17500***  |
| ***РДБК 1П-50/35*** | ***1,2*** | ***30-600*** | ***6500*** | ***17000***  |
| ***РДБК 1-100*** | ***1,2*** | ***1-60*** | ***18000*** | ***23900***  |
| ***РДБК 1П-100*** | ***1,2*** | ***30-600*** | ***18000*** | ***22100***  |
| ***РДГБ-6*** | ***0,6*** | ***2,2*** | ***6*** | ***3700*** |
| ***РДГ-50Н (В)*** | ***1,2*** | ***1,5-60 (60-600)*** | ***7100*** | ***22000(23000)*** |
| ***ГРПШ с одной линией редуцирования*** |
|  ***наименование*** | ***Рвх(МПа)*** | ***Рвых (кПа)*** | ***Расход (м3/ч)*** | ***Цена (руб.)*** |
|
| ***ГРПШ-6*** | ***1,2*** | ***2*** | ***6*** | ***4300*** |
| ***ГРПШ-10*** | ***0,6*** | ***1,5-2*** | ***15,5*** | ***5900*** |
| ***ГРПШ-10МС*** | ***0,6*** | ***1,5-2*** | ***80*** | ***6900***  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ГРПШ-10мс-1*** | ***0,6*** | ***1,5-2*** | ***80*** | ***10 000*** |
| ***ГРПШ-10мс-1 с ГО*** | ***0,6*** | ***1,5-2*** | ***80*** | ***14000*** |
| ***ГРПШ-400*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***240*** | ***22000*** |
| ***ГРПШ-400-01*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***480*** | ***22000*** |
| ***ГРПШ-07-1У1*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***720*** | ***22000*** |
| ***ГРПШ-03БМ-У1*** | ***1,2*** | ***270-300*** | ***960*** | ***24000*** |
| ***ГРПШ-03М-У1*** | ***1,2*** | ***10-100*** | ***800*** | ***24 000*** |
| ***ГРПШ-01-У1*** | ***1,2*** | ***2-5*** | ***800*** | ***23 500*** |
| ***ГРПШ-400 ( -01) с ГО*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***240(480)*** | ***24 000*** |
| ***ГРПШ-07-1У1 с ГО*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***720***  | ***24000*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ГРПШ-05-У1 с ГО*** | ***1,2*** | ***2-5*** | ***800*** |  |
| ***ГРПШ-03М-У1 с ГО*** | ***1,2*** | ***10-100*** | ***800*** | ***26 000***  |
| ***ГРПШ-03БМ-У1 с ГО*** | ***1,2*** | ***270-300*** | ***960*** |
| ***ГРПШ-13-1НУ1 с ГО*** | ***1,2*** | ***1,5-60*** | ***5680*** | ***65000***  |
| ***ГРПШ-13-1ВУ1 с ГО*** | ***1,2*** | ***60-600*** | ***5680*** | ***65000***  |
| ***ГРПШ-15-1НУ1 с ГО(В)*** | ***1,2*** | ***1,5-60*** | ***11680*** | ***90000***  |
| ***ГРПШ-16-1ВУ1 с ГО(В)*** | ***1,2*** | ***60-600*** | ***11680*** | ***178000*** |
| ***ГРПШ-32/3*** | ***1,2*** | ***2-2,5*** | ***64*** | ***18000*** |
| ***ГРПШ 32/6*** | ***0,6*** | ***2-2,5*** | ***105*** | ***18000*** |
| ***ГРПШ-32/10*** | ***0,3*** | ***2-2,5*** | ***100*** | ***18 000***  |
| ***ГРПШ-32-Б*** | ***1,2 (0,6)*** | ***2-2,5*** | ***64 (105)*** | ***25000***  |
| ***ГРПШ-32-Б с го*** | ***1,2 (0,6)*** | ***2-2,5*** | ***64 (105)*** | ***30000***  |
| ***ГСГО-00(02)*** | ***1,2*** | ***1-4(4-16)*** | ***5000*** | ***69000***  |
| ***ГСГО-04(12)*** | ***1,2*** | ***16-40(40-60)*** | ***5000*** | ***69000*** |
| ***ГСГО-100*** | ***1,2*** | ***60-100(250-600)*** | ***5000*** | ***135000*** |

|  |
| --- |
| ***ГРПШ с основной и резервной линиями редуцирования*** |
| ***Наименование*** | ***Рвх (МПа)*** | ***Рвых (кПа)*** | ***Расход (м3/ч)*** | ***Цена(руб.)*** |
|
| ***ГРПШ-04(05,07)-2У1эк-м*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***240*** | ***33000*** |
| ***ГРПШ-05-2У1эк-м, 2.ст*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***480*** | ***38000*** |
| ***ГРПШ-04(05,07)-2У1тип*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***720*** | ***41000*** |
| ***ГРПШ-02-2У1,эконом*** | ***1,2*** | ***2-5*** | ***800*** | ***35000*** |
| ***ГРПШ-03М-2У1эконом*** | ***1,2*** | ***30-100*** | ***800*** | ***35000*** |
| ***ГРПШ-03БМ-2У1 эконом***  | ***1,2*** | ***270-300*** | ***960*** | ***35 000*** |
| ***ГРПШ-04-2У1 с ГО, экон*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***240*** | ***36 000*** |
| ***ГРПШ-05-2У1 с ГО, тип*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***480*** | ***43000*** |
| ***ГРПШ-07-2У1 с ГО,экон*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***720*** | ***36000*** |
| ***ГРПШ-02-2У1 с ГО ,тип***  | ***1,2*** | ***2-5*** | ***800*** | ***45000*** |
| ***ГРПШ-03М-2У1 с ГО эк-м***  | ***1,2*** | ***30-100*** | ***800*** | ***38 000*** |
| ***ГРПШ-03БМ-2У1 с ГО,т*** | ***1,2*** | ***270-300*** | ***960*** | ***47000*** |
| ***ГРПШ-13-2НУ1 с ГО*** | ***1,2*** | ***1,5-60*** | ***5680*** | ***91000***  |
| ***ГРПШ-13-2ВУ1 с ГО*** | ***1,2*** | ***60-600*** | ***5680*** | ***91000***  |
| ***ГРПШ-15-2НУ1 с ГО(В)*** | ***1,2*** | ***1,5-60*** | ***11680*** | ***146000***  |
| ***ГРПШ-16-2ВУ1 с ГО(Н)*** | ***1,2*** | ***60-600*** | ***11680*** | ***291000***  |
| ***ГСГО-М*** | ***1,2*** | ***1-4*** | ***5600*** | ***91 000*** |
| ***ГСГО-М-0,6***  | ***1,2*** | ***250-600*** | ***5600*** | ***91 000*** |
| ***ГСГО-М-100 с го*** | ***1,2*** | ***1- 4(250-600)*** | ***2000*** | ***199000*** |
| ***ГСГО-НВ*** | ***1,2*** | ***1-4 (25-600)*** | ***5000*** | ***договорная***  |
| ***ГРПШ с двумя параллельно установленными регуляторами*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование***  | ***Рвх (МПа)*** | ***Рвых (КПа)*** | ***Цена (руб.)*** |
| ***ГРПШ 03М-04-2У1*** | ***0,6*** | ***2-5 / 10-100*** | ***56500*** |
| ***ГРПШ 03М-04М-2У1*** | ***0,6*** | ***2-5 / 10-100*** | ***56500*** |
| ***ГРПШ 03БМ-04-2У1*** | ***0,6*** | ***2-5 / 270-300*** | ***56500*** |
| ***ГРПШ 03М-07-2У1*** | ***0,6*** | ***2-5 / 10-100*** | ***56500*** |
| ***ГРПШ 03БМ-04М-2У1*** | ***0,6*** | ***2-5 / 270-300*** | ***56500***  |
| ***ГРПШ 03БМ-07-2У1 ГО*** | ***0,6*** | ***2-5 / 270-300*** | ***59000*** |
| ***ГРПШ 03БМ-01-2У1*** | ***1,2*** | ***2-5 / 270-300*** | ***58000*** |
| ***ГРПШ 13-2НВУ1 с ГО*** | ***1,2*** | ***1,5-60 / 60-600*** | ***договорная***  |
| ***ГРПШ 15-2НВУ1 с ГО*** | ***1,2*** | ***1,5-60 / 60-600*** | ***договорная*** |
| ***ГРУ с одной линией редуцирования*** |
| ***Наименование*** | ***Рвх (МПа)*** | ***Рвых (КПа)*** | ***Расход (м3/ч)*** | ***Цена(руб.)*** |
| ***ГРУ-400*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***240*** | ***20000*** |
| ***ГРУ-400-01*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***480*** | ***20000*** |
| ***ГРУ-32*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***720*** | ***16000*** |
| ***ГРУ-01-У1*** | ***1,2*** | ***2-5*** | ***800*** | ***21000*** |
| ***ГРУ-ГРПН-300*** | ***1,2*** | ***10-100*** | ***800*** | ***29000*** |
| ***ГРУ-03БМ-У1*** | ***1,2*** | ***270-300*** | ***960*** | ***21000*** |
| ***ГРУ-13-1НУ1(В)*** | ***1,2*** | ***1,5-60*** | ***5680*** | ***60 000*** |
| ***ГРУ-15-1ВУ1(Н)*** | ***1,2*** | ***60-600*** | ***5680*** | ***75000*** |
| ***ГРУ-16-1НУ1(В)*** | ***1,2*** | ***1,5-60*** | ***11680*** | ***160000*** |
| ***ГРУ-ГСГО-100*** | ***1,2*** | ***60-600*** | ***11680*** | ***120000*** |
|  ***ГРУ с основной и резервной линиями***  |
| ***Наименование*** | ***Рвх (МПа)*** | ***Рвых (КПа)*** | ***Расход (м3/ч)*** | ***Цена(руб.)*** |
| ***ГРУ-04-2У1,эк-м*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***240*** | ***33 000*** |
| ***ГРУ-32 /ГРУ-ГРПН-300*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***480*** | ***34000*** |
| ***ГРУ-07-2У1, тип*** | ***0,6*** | ***2-5*** | ***720*** | ***40000*** |
| ***ГРУ-02-2У1, эконом*** | ***1,2*** | ***2-5*** | ***800*** | ***34000*** |
| ***ГРУ-03БМ-2У1,тип*** | ***1,2*** | ***270-300*** | ***960*** | ***42000*** |
| ***ГРУ-03М-04-2У1*** | ***1,2*** | ***30-100*** | ***800*** | ***43000*** |
| ***ГРУ-13-2НУ1(В)***  | ***1,2*** | ***1,5-60*** | ***5680*** | ***89000*** |
| ***ГРУ-(ГСГО)-М-100***  | ***1,2*** | ***60-600*** | ***5680*** | ***170000*** |
| ***ГРУ-15-2НУ1(В)*** | ***1,2*** | ***1,5-60*** | ***11680*** | ***127000*** |
| ***ГРУ-16-2ВУ1(Н)***  | ***1,2*** | ***60-600*** | ***11680*** | ***277000*** |

|  |
| --- |
| ***ГРПШ с технологической катушкой под учет газа и обогрев*** |
| ***Наименование*** | ***Цена(руб.)*** |
| ***ГРПШ 400-у1-;400-01;-07-1у1, ду 50-стандарт.*** | ***46000*** |
| ***ГРПШ 03бм-1у1,03м-1у1, ду 50-стандарт.*** | ***48000*** |
| ***ГРПШ 13-1НВу1*** | ***Опр/лист*** |
| ***ГРПШ 15-1НВу1*** | ***Опр/лист*** |
| ***ГРПШ 04-2у1,05-2у1,07-2у1, ду 50-стандарт.*** | ***63500*** |
| ***ГРПШ 03бм-2у1;03м-2у1, ду 50-стандарт.*** | ***65000*** |
| ***ГРПШ 13-2НВу1, ду 50-стандарт.*** | ***96000*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ГРУ с технологической катушкой под учет газа*** |  |
| ***ГРу 400-у1-;400-01;-07-1у1, ду 50-стандарт.*** | ***44000*** |
| ***ГРу 03бм-1у1,03м-1у1, ду 50-стандарт.*** | ***46000*** |
| ***ГРу 13-1НВу1*** | ***Опр/лист*** |
| ***ГРу15-1НВу1*** | ***Опр/лист*** |
| ***ГРу 04-2у1,05-2у1,07-2у1, ду 50-стандарт.*** | ***61000*** |
| ***ГРу03бм-2у1;03м-2у1, ду 50-стандарт.*** | ***63000*** |
| ***ГРу13-2НВу1, ду 50-стандарт.*** | ***93000*** |

|  |
| --- |
| ***Пункт учёта расхода газа типа ШУУРГ*** |
| ***Наименование*** | ***Тип счётчика*** | ***Цена(руб.)*** |
| ***ПУРГ/ШУУРГ 100(ду 50)*** | ***СТГ-50-100;СГ-16МТ-100; RVG-G16,,,G65*** | ***35000*** |
| ***ПУРГ/ШУУРГ 160(ду 80)*** | ***СТГ-80-160;СГ-16МТ-250; RVG-G100,,,G400*** | ***54000*** |
| ***ПУРГ/ШУУРГ400(ду100)*** | ***RVG-G100,,,G400*** | ***69000*** |
| ***ПУРГ/ШУУРГ800(ду150)*** | ***СТГ-150-1600; СГ-16МТ-800*** | ***113000*** |
| ***ПУРГ/ШУУРГ2500(ду200)*** | ***СГ-16МТ-1600/2500*** | ***139000*** |
| ***Пункт учёта расхода газа типа УУРГ*** |
| ***ПУРГ/ШУУРГ 100(ду 50)*** | ***СТГ-50-100;СГ-16МТ-100; RVG-G16,,,G65*** | ***33000*** |
| ***ПУРГ/ШУУРГ 160(ду 80)*** | ***СТГ-80-160;СГ-16МТ-250; RVG-G100,,,G400*** | ***52000*** |
| ***ПУРГ/ШУУРГ400(ду100)*** | ***СГ-16МТ-800 ,СТГ-150-1000*** | ***67000*** |
| ***ПУРГ/ШУУРГ800(ду150)*** | ***СТГ-150-1600; СГ-16МТ-1600*** | ***111000*** |
| ***ПУРГ/ШУУРГ2500(ду200)*** | ***СГ-16МТ-1600*** | ***137000*** |
|  |  |  |
| ***ГРПШ спец*** |
| ***ГРПН 300-6;-10;-4 -1У1 го*** | ***35500*** |
| ***ГРПН 300-6;-10;-4 -2У1 го*** | ***45000*** |
| ***ГРПШ А-01-1У1 го*** | ***32000*** |
| ***ГРПШ А-02-2У1 го*** | ***54000*** |
| ***ГРПШ -32 го на катушке*** | ***По опр/лист*** |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** egz@nt-rt.ru **Веб‐сайт:** www.ezgo.nt-rt.ru