- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72

- Астана (7172)727-132

- Белгород (4722)40-23-64

- Брянск (4832)59-03-52

- Владивосток (423)249-28-31

- Волгоград (844)278-03-48

- Вологда (8172)26-41-59

- Воронеж (473)204-51-73

- Екатеринбург (343)384-55-89

- Иваново (4932)77-34-06

- Ижевск (3412)26-03-58

- Казань (843)206-01-48

- Калининград (4012)72-03-81

- Калуга (4842)92-23-67

- Кемерово (3842)65-04-62

- Киров (8332)68-02-04

- Краснодар (861)203-40-90

- Красноярск (391)204-63-61

- Курск (4712)77-13-04

- Липецк (4742)52-20-81

- Магнитогорск (3519)55-03-13

- Москва (495)268-04-70

- Мурманск (8152)59-64-93

- Набережные Челны (8552)20-53-41

- Нижний Новгород (831)429-08-12

- Новокузнецк (3843)20-46-81

- Новосибирск (383)227-86-73

- Орел (4862)44-53-42

- Оренбург (3532)37-68-04

- Пенза (8412)22-31-16

- Пермь (342)205-81-47

- Ростов-на-Дону (863)308-18-15

- Рязань (4912)46-61-64

- Самара (846)206-03-16

- Санкт-Петербург (812)309-46-40

- Саратов (845)249-38-78

- Смоленск (4812)29-41-54

- Сочи (862)225-72-31

- Ставрополь (8652)20-65-13

- Тверь (4822)63-31-35

- Томск (3822)98-41-53

- Тула (4872)74-02-29

- Тюмень (3452)66-21-18

- Ульяновск (8422)24-23-59

- Уфа (347)229-48-12

- Челябинск (351)202-03-61

- Череповец (8202)49-02-64

- Ярославль (4852)69-52-93

- Единый адрес: egz@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТКУ

# 1 Наименование и адрес отапливаемого объекта_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

2 Отапливаемый объём каждого здания, (м3)_____________________ этажность__________________________

3 Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч)_________________ в т.ч. на отопление_________________, горячее водоснабжение max___________________, среднее _____________, необходимость установки аккумуляторных баков __________________________________________________________________________

(да)					(нет)

4 Тип котельной _______________________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.)

5 Основное топливо______________________________ резервное топливо______________________________

6 Давление газа расчётное________________ МПа, фактическое  max_______________ min________________

7 Необходимость установки ГРУ в котельной ______________________________________________________,

(да)					(нет)

установки ГРПШ Генпроектировщиком__________________________________________________________

(да)					(нет)

8 Водоподготовка______________________________________________________________________________,

(химическая, электро-магнитная, магнитная)

давление водопроводной воды__________МПа.	Анализ воды прилагается_________________________

(да)		(нет)

9 Требования к узлу учета газа ___________________________________________________________________

(счетчик, корректор по t, по Р)

10 Необходимость теплосчетчиков ________________________________________________________________

(да)					(нет)

11 Необходимость счётчика горячей воды_________________________________________________________

(да)					(нет)

12 Необходимость счетчик исходной (водопроводной) воды __________________________________________

(да)			(нет)

13 Требования к регулированию температуры теплоносителя__________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха)

14 Тип обслуживания котельной __________________________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт,

______________________________________________________________________________________________

с обслуживающим персоналом, с бытовым помещением, с беспроводной связью)

______________________________________________________________________________________________

15 Необходимость разработки проекта на ТКУ _____________________________________________________

(да)			(нет)

16 Поставка ТКУ с паспортом и руководством по эксплуатации_______________________________________

(да)			(нет)

17 Максимальное удаление потребителя от теплоисточника ___________, м

18 Максимальная температура теплоносителя __________________________(95, 115)

19 Потери напора у потребителя _________________________________________ МПа

20 Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий _______________________ МПа

21 Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №________)__________________

22 Термозапорный клапан _______________________________________________________________________

23 Пожаро-охранная сигнализация ________________________________________________________________

25 Прочие условия Заказчика_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик: _______________________________________________________________________________

(Организация, адрес, телефон, e-mail)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лицо для контактов ____________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Подпись ________________________					М.П.

- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72

- Астана (7172)727-132

- Белгород (4722)40-23-64

- Брянск (4832)59-03-52

- Владивосток (423)249-28-31

- Волгоград (844)278-03-48

- Вологда (8172)26-41-59

- Воронеж (473)204-51-73

- Екатеринбург (343)384-55-89

- Иваново (4932)77-34-06

- Ижевск (3412)26-03-58

- Казань (843)206-01-48

- Калининград (4012)72-03-81

- Калуга (4842)92-23-67

- Кемерово (3842)65-04-62

- Киров (8332)68-02-04

- Краснодар (861)203-40-90

- Красноярск (391)204-63-61

- Курск (4712)77-13-04

- Липецк (4742)52-20-81

- Магнитогорск (3519)55-03-13

- Москва (495)268-04-70

- Мурманск (8152)59-64-93

- Набережные Челны (8552)20-53-41

- Нижний Новгород (831)429-08-12

- Новокузнецк (3843)20-46-81

- Новосибирск (383)227-86-73

- Орел (4862)44-53-42

- Оренбург (3532)37-68-04

- Пенза (8412)22-31-16

- Пермь (342)205-81-47

- Ростов-на-Дону (863)308-18-15

- Рязань (4912)46-61-64

- Самара (846)206-03-16

- Санкт-Петербург (812)309-46-40

- Саратов (845)249-38-78

- Смоленск (4812)29-41-54

- Сочи (862)225-72-31

- Ставрополь (8652)20-65-13

- Тверь (4822)63-31-35

- Томск (3822)98-41-53

- Тула (4872)74-02-29

- Тюмень (3452)66-21-18

- Ульяновск (8422)24-23-59

- Уфа (347)229-48-12

- Челябинск (351)202-03-61

- Череповец (8202)49-02-64

- Ярославль (4852)69-52-93

- Единый адрес: egz@nt-rt.ru